## CODUPHA
Phụ lục 01
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách, đóng gói (Nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ GPNK | Phân loại TTBYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/ Nước sản xuất | Mã BH 5086 | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường link công khai giá trên trang https://kekhaigia ttbyt.moh.gov.vn / của các mặt hàng dự thầu (nếu có)
1 | 83 | PP2300418820 | Viên nén khử khuẩn Presept | Germisep |  |  | Hộp 100 viên | Viên | 250 | 4500 | 1125000 | Germisep | Viên khử khuẩn Germisep - Thành phần chính: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram), acid citric - Dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương. Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ. Tiêu chuẩn chất lượng GMP | Hộp 100 viên | 220001526/PCBA-HN | A | Hovid Bhd/ Malaysia | N01.02.030.5643.205.0001 | Viên | 250 | 4500 | 1125000 | KKG-0417-00972 | 4500 | 1125000
2 | 84 | PP2300418827 | Bao nilon bọc ống nội soi | Bao dây camera |  | Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm. - Kích thước: 150 mm x 235cm. - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng. - Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Túi 1 cái | Cái | 100 | 10500 | 1050000 | BT01 | Chất liệu: Màng nhựa PE trong suốt, có vòng nhựa. Bao bì đóng gói có chỉ thị tiệt trùng Kích thước 150 mm x 2,5 mét. Tiệt trùng bằng khí O.E. 1 cái/ gói | Túi 1 cái | 200001211/PCBA-HCM | A | Thời Thanh Bình/ Việt Nam | N08.00.050.1620.000.0001 | Cái | 100 | 10500 | 1050000 | KKG-0259-00206 | 10500 | 1050000
3 | 51 | PP2300418828 | Mũ giấy | Nón/ bao tóc |  |  | Túi/ 100 cái | Cái | 3400 | 1300 | 4420000 | TP07 | Chất liệu: vải không dệt PP, Mềm mại, chắc chắn, không dễ rách khi sử dụng. có màu xanh y tế, Có kiểm định nguyên liệu không độc tố. Thun mềm 2 sợi (thun đôi) chắc chắn, ôm khít vòng đầu. Tiệt trùng bằng khí EO. đóng gói riêng từng cái Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại A. Có kiểm định nguyên liệu không As, Cd, Hg, Pb, Sb | Túi/ 100 cái | 200001211/PCBA-HCM | A | Thời Thanh Bình/ Việt Nam | N00.00.000.1620.000.0007 | Cái | 3400 | 1300 | 4420000 | KKG-0259-00120 | 1300 | 4420000
4 | 52 | PP2300418829 | Ủng giấy | Bao giày |  |  | 1Đôi/ gói | Cái | 200 | 2400 | 480000 | TP08 | Chất liệu: vải PP không dệt PP Có kết quả kiểm nghiệm nguyên liệu vải PP không có Pb, Cd, Sb, As, Hg, Se, Cr, Ba Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc chắn, co dãn tốt. tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A. | 1Đôi/ gói | 200001211/PCBA-HCM | A | Thời Thanh Bình/ Việt Nam | N00.00.000.1620.000.0036 | Cái | 200 | 2400 | 480000 | KKG-0259-00195 | 2400 | 480000
5 | 66 | PP2300418862 | Tupe chống đông Citrate 3,8 % ( hộp 100 cái) | Ống nghiệm Natri Citrate |  | 100 cái/hộp | 100 cái/hộp | Cái | 3000 | 680 | 2040000 | C8-012 | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến 4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút, | 100 cái/khay | 190001447/PCBA-HN | A | An Phú - Việt Nam | N03.07.070.0846.000.0006 | Cái | 3000 | 680 | 2040000 | KKG-0758-00065 | 680 | 2040000
6 | 68 | PP2300418932 | Gel siêu âm | Gel siêu âm APM SONIC | Can 5L |  |  | Can | 26 | 94500 | 2457000 | APM-GS1 | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Quy cách: can 5 lít. | can 5 lít | 200001330/PCBA-HN | A | An Phú - Việt Nam | N00.00.000.0846.000.0001 | Can | 26 | 94500 | 2457000 | KKG-0758-00112 | 94500 | 2457000
7 | 87 | PP2300418933 | Enzyme Protease | Enzydip-5 AM | Thành phần: Enzyme hiệu suất cao Protease 5% | Chai 1.000ml | Chai 1.000ml | Lít | 40 | 357000 | 14280000 | Enzydip-5 AM | Dung dịch Enzyme khử khuẩn Enzydip-5 AM Thành phần chính: Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, celullase và mannanase): Alpha-Amylase <5% w/w enzyme Protease: < 10 % w/w, Lipase: < 1 % w/w, Cellulase:< 1 % w/w, mannanase < 1% w/w PH: 7.5-9.5 Chất hoạt động bề mặt: <15% w/w Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE | Chai 1 lít |  |  | Zhivas/ Bungaria | N01.02.030.5361.133.0006 | Lít | 40 | 357000 | 14280000 | KKG-0417-00973 | 357000 | 14280000
Tổng cộng: (Hai mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn đồng) | [21 empty] | 25852000 |  |  | 25852000

## HOÀNG VŨ
Phụ lục 02
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Vũ
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Số đăng ký lưu hành/ GPNK | Phân loại TTBYT | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/Nước sản xuất | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường link công khai giá TTBYT của mặt hàng dự thầu
1 | 23 | PP2300418771 | Găng tay tiệt trùng | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT | B |  | Size 7 | Merufa - Việt Nam | Hộp/ 50 đôi | Đôi | 9550 | 3400 | 32470000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1118-00023
2 | 24 | PP2300418772 | Găng tay tiệt trùng | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT | B |  | Size 7.5 | Merufa - Việt Nam | Hộp/ 50 đôi | Đôi | 100 | 3400 | 340000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1118-00023
3 | 25 | PP2300418773 | Găng tay tiệt trùng | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT | B |  | Size 6.5 | Merufa - Việt Nam | Hộp/ 50 đôi | Đôi | 300 | 3400 | 1020000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1118-00023
6 | 28 | PP2300418776 | Găng tay rời không bột | Găng tay khám Nitrile không bột | 200000059/PCBA-ĐN | A | Nitrile không bột | Size S, M | Quốc Tế Kim bảo Sơn - Việt Nam | Hộp/ 50 đôi | Đôi | 5500 | 1250 | 6875000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1821-00001
7 | 79 | PP2300418779 | Găng tay dài soát lòng tử cung số 7 | Găng phẫu thuật cổ tay dài | 220002128/PCBB-HCM | B |  | số 7, kích thước (490 - 500 mm) | Merufa - Việt Nam | 50 đôi/hộp | Đôi | 100 | 14700 | 1470000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1118-00044
8 | 80 | PP2300418780 | Găng tay dài soát lòng tử cung số 7,5 | Găng phẫu thuật cổ tay dài | 220002128/PCBB-HCM | B |  | Số 7,5, kích thước (490 - 500 mm) | Merufa - Việt Nam | 50 đôi/hộp | Đôi | 100 | 14700 | 1470000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1118-00044
10 | 77 | PP2300418787 | Kim luồn số 24 | Kim luồn tĩnh mạch - Polywin Plus Safety | 220000010/PCBB-BD | B | 11407 | 24*3/4 (0.7*19mm) 22ml/min | Poly Medicure Limited - Trung Quốc | Hộp 100 cái | Cái | 200 | 11080 | 2216000
18 | 47 | PP2300418808 | Dây thông tiểu 2 nhánh | Ống thông tiểu | 220001553/PCBB-HCM | B |  | số 14 | Ningbo Greetmed - Trung Quốc | Hộp/ 10 dây | Dây | 530 | 10000 | 5300000
19 | 48 | PP2300418809 | Dây thông tiểu 1 nhánh | Ống thông tiểu thẳng - Nelaton Catheter | 220000006/PCBB-BD | B | 30014 | số 14 | Poly Medicure Limited - Trung Quốc | Hộp/ 10 dây | Dây | 200 | 4500 | 900000
21 | 49 | PP2300418815 | Bì đựng nước tiểu | Túi đựng nước tiểu | 170001751/PCBA-HCM | A |  |  | Ningbo Greetmed - Trung Quốc | 200 cái/thùng | Cái | 535 | 5400 | 2889000
22 | 81 | PP2300418817 | Khẩu trang y tế 4 lớp | Khẩu trang y tế | 200000526/PCBA-HCM | A |  |  | Nam Anh - Việt Nam | 50 cái/ hộp | Cái | 16300 | 400 | 6520000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0688-00015
23 | 126 | PP2300418822 | Khóa 3 chạc | Khóa ba ngã - POLYWWAY 3 - way Stop Cock | 220000008/PCBB-BD | B | 13007 |  | Poly Medicure Limited - Trung Quốc | Gói/1 cái | Cái | 75 | 3150 | 236250
24 | 50 | PP2300418825 | Bột bó | Băng bột bó 6in 15x2,7 | 170000958/PCBA-HCM | A |  | 6in | Ningbo Greetmed - Trung Quốc | Thùng/72 cuộn | Cuộn | 600 | 13200 | 7920000
Tổng cộng: (Sáu mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn, hai trăm năm mươi đồng) | [13 empty] | 69626250

## HƯNG VIỆT
Phụ lục 03
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Hưng Việt
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách, đóng gói (Nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ GPNK | Phân loại TTBYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/ Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | 74 | PP2300418795 | Kim cấy chỉ số 7 | Kim cấy chỉ Khánh Phong tiệt trùng dùng một lần | Đường kính thân kim 7# | Số 7 (0,7 x 57mm) | 1 Cái/ túi | 230001040/PCBB-HN | B | Yangzhou Jiangzhou Medical Devices Co.,Ltd0Trung Quốc | Cái | 250 | 14500 | 3625000
2 | 121 | PP2300418941 | Anti A | Anti A | 810001 | Lọ 10ml | Lọ 10ml | 4244/QĐ-BYT | D | Spectrum Diagnostics-Ai Cập | Lọ | 5 | 80000 | 400000
3 | 122 | PP2300418942 | Anti B | Anti B | 814001 | Lọ 10ml | Lọ 10ml | 4244/QĐ-BYT | D | Spectrum Diagnostics-Ai Cập | Lọ | 5 | 80000 | 400000
4 | 123 | PP2300418943 | Anti AB | Anti AB | 816001 | Lọ 10ml | Lọ 10ml | 4244/QĐ-BYT | D | Spectrum Diagnostics-Ai Cập | Lọ | 5 | 80000 | 400000
5 | 124 | PP2300418944 | Anti D | Anti D (IgM+IgG) | 822001 | Lọ 10ml | Lọ 10ml | 4244/QĐ-BYT | D | Spectrum Diagnostics-Ai Cập | Lọ | 5 | 145000 | 725000
6 | 69 | PP2300418948 | Phát hiện kháng thể kháng HIV | HIV-1&2 TEST | OEM06-HIV01-01 | Định tính phát hiện kháng thể kháng HIV 1/2 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Bảo quản ở 1 ~ 30°C | Hộp 50 test | 230002002/PCBB-HN | B | Koshbio Private Limited-Ấn Độ | Test | 200 | 12800 | 2560000
7 | 125 | PP2300418950 | Test xét nghiệm chẩn đoán phân biệt giữa P.Falciparum và P.vivax | Malaria Antigen Test (Pf/Pv) | OEM06-MFV01-01 |  | Hộp 50 test | 220003340/PCBB-HN | B | Koshbio Private Limited-Ấn Độ | Test | 25 | 16500 | 412500
8 | 3 | PP2300418951 | Test xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng virus Dengue | Dengue Antibody test ((IgM/IgG) | OEM06-DAB01-01 |  | Hộp 25 test | 230002001/PCBB-HN | B | Koshbio Private Limited-Ấn Độ | Test | 3000 | 28000 | 84000000
9 | 4 | PP2300418952 | Test xét nghiệm phát hiện kháng nguyên virus Dengue | Dengue NS1Ag Rapid Test | OEM06-DNS01-01 |  | Hộp 25 test | 230002470/PCBB-HN | B | Koshbio Private Limited-Ấn Độ | Test | 3000 | 29000 | 87000000
10 | 70 | PP2300418953 | Test xét nghiệm phát hiện viêm dạ dày ruột H.pylori (test máu) | H.pylori Ab Test | OEM06-HPY01-01 | Phát hiện định tính kháng thể kháng Helicobacter pylori trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm H.pylori. Bảo quản ở 1 ~ 30°C | Hộp 50 test | 220003342/PCBB-HN | B | Koshbio Private Limited-Ấn Độ | Test | 300 | 18500 | 5550000
Tổng cộng: (Một trăm tám mươi lăm triệu, không trăm bảy mươi hai nghìn, năm trăm đồng) | [13 empty] | 185072500

## KHÁNH PHONG
Phụ lục 04
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty Cổ phần Khánh Phong Việt Nam
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách, đóng gói (Nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ GPNK | Phân loại TTBYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/ Nước sản xuất | Hợp đồng tương tự đã hoàn thành | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | 10 | PP2300418740 | Bông | Bông y tế thấm nước vô trùng | BYTVT | 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt, đóng gói 1Kg/gói | Túi 1 kg | 200000029/PCBA-ND | Loại A | Công ty TNHH Anh Phát/ Việt Nam | 2308320000 | Kg | 118 | 110565 | 13046670
2 | 11 | PP2300418741 | Bông y tế viên (có thấm) | Bông viên y tế fi 20 vô trùng | BVF20VT | Bông hút nước (100% cotton) màu trắng, không bụi bẩn - Tốc độ hút nước ≤ 10s - Độ acid bazơ: trung tính - Chất tan trong ether: ≤ 0,5% - Độ ẩm: ≤ 8% 100g/ gói | Gói 100g | 200000029/PCBA-ND | Loại A | Công ty TNHH Anh Phát/ Việt Nam | 2308320000 | Gói | 50 | 16114 | 805700
3 | 12 | PP2300418742 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (5ml) | BNBT.5.xx.xxx / BNBT.5.xx.xx / BNBT.5.xx.x. | Bơm tiêm 5ml | Túi 1 cái | 230001758/PCBB-HN | Loại B | Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 65300 | 588 | 38396400
4 | 13 | PP2300418743 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (1ml) | BNBT.1.xx.xxx / BNBT.1.xx.xx / BNBT.1.xx.x. | Bơm tiêm 1ml | Túi 1 cái | 230001758/PCBB-HN | Loại B | Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 900 | 579 | 521100
5 | 14 | PP2300418744 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (10ml) | BNBT.10.xx.xxx / BNBT.10.xx.xx / BNBT.10.xx.x. | Bơm tiêm 10ml | Túi 1 cái | 230001758/PCBB-HN | Loại B | Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 23300 | 868 | 20224400
6 | 15 | PP2300418745 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (20ml) | BNBT.20.xx.xxx / BNBT.20.xx.xx / BNBT.20.xx.x. | Bơm tiêm 20ml | Túi 1 cái | 230001758/PCBB-HN | Loại B | Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 200 | 1482 | 296400
7 | 16 | PP2300418746 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha không kim (50ml) | BNBT.50.DT | Bơm tiêm 50ml | Túi 1 cái | 230001758/PCBB-HN | Loại B | Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 240 | 3448 | 827520
8 | 17 | PP2300418747 | Bơm tiêm 50ml (cho ăn) | Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha cho ăn (50ml) | BNBT.50.CA | Bơm tiêm 50ml (cho ăn) | Túi 1 cái | 230001758/PCBB-HN | Loại B | Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 50 | 3448 | 172400
9 | 38 | PP2300418791 | Kim lấy thuốc số 18 | Kim tiêm sử dụng một lần | BNKT.18.112 | 18G x1 ½ | Túi 1 cái | 230001523/PCBB-HN | Loại B | Zhejiang INI Medical Devices Co., Ltd/ Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 9000 | 233 | 2097000
10 | 40 | PP2300418793 | Kim châm cứu số 6 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | AIK | 0.3*60 mm | Túi 10 cái | 220000242/PCBB- BYT | Loại B | ChangChun AIK Medical Devices Co., Ltd/ Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 30000 | 228 | 6840000
11 | 41 | PP2300418794 | Kim châm cứu số 4 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | AIK | 0.3*40 mm | Túi 10 cái | 220000242/PCBB- BYT | Loại B | ChangChun AIK Medical Devices Co., Ltd/ Trung Quốc | 2308320000 | Cái | 120000 | 228 | 27360000
Tổng cộng: (Một trăm mười triệu, năm trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm chín mươi đồng) | [14 empty] | 110587590

## MEDIC
Phụ lục 05
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thiết bị Y Tế - Khoa học Kỹ thuật M.E.D.I.C
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Đường link công khai giá trên trang https://kekhaigia ttbyt.moh.gov.vn / của các mặt hàng dự thầu (nếu có)
1 | 1 | PP2300418818 | Test Glucomao mạch | Test Glucomao mạch | Que thử đường huyết dùng với máy đo đường huyết U-Right TD-4267 | TaiDoc / Đài Loan | Cái | 2300 | 5500 | 12650000
2 | 5 | PP2300418954 | Test phát hiện kháng thể kháng HCV | Test phát hiện kháng thể kháng HCV | Rapid Anti-HCV Test | InTec Products, Inc/ Trung Quốc | Test | 200 | 9000 | 1800000
3 | 9 | PP2300418959 | Phần hóa chất Elisa | Phần hóa chất Elisa | [5 empty] | 147358592
3.1 |  |  |  | Toxocara sp | Toxocara IgG | Cortez/Mỹ | Hộp | 2 | 4611600 | 9223200
3.2 |  |  |  | Gnathostoma sp | Gnathostoma sp | Khoa Thương/VN | Hộp | 2 | 3250000 | 6500000
3.3 |  |  |  | Strongylodes stercolais | Strongylodes stercolais | Cortez/Mỹ | Hộp | 2 | 4611600 | 9223200
3.4 |  |  |  | Fasciola sp | Fasciola IgG | Cortez/Mỹ | Hộp | 2 | 4611600 | 9223200
3.5 |  |  |  | Cysticercus cellulosae | Cysticercus cellulosae | Cortez/Mỹ | Hộp | 2 | 4611600 | 9223200
3.6 |  |  |  | AFP (alpha Fetoprotein) | AFP ( alpha Fetoprotein) | DRG/Đức | Hộp | 2 | 4485600 | 8971200
3.7 |  |  |  | CEA | CEA | DRG/Đức | Hộp | 2 | 6216000 | 12432000
3.8 |  |  |  | PSA | PSA | DRG/Đức | Hộp | 2 | 4687200 | 9374400
3.9 |  |  |  | CA125 | CA125 | DRG/Đức | Hộp | 2 | 6284600 | 12569200
3.10 |  |  |  | CA15-3 | CA15-3 | DRG/Đức | Hộp | 2 | 6853896 | 13707792
3.11 |  |  |  | CA72-4 | CA72-4 | DRG/Đức | Hộp | 2 | 12751200 | 25502400
3.12 |  |  |  | T3 | T3 | DRG/Đức | Hộp | 2 | 3000000 | 6000000
3.13 |  |  |  | FT4 | FT4 | DRG/Đức | Hộp | 2 | 4000000 | 8000000
3.14 |  |  |  | TSH | TSH | DRG/Đức | Hộp | 2 | 3704400 | 7408800
Tổng cộng: (Một trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm lẻ tám nghìn, năm tram chín mươi hai đồng) | [9 empty] | 161808592

## M-PROTECH
Phụ lục 06
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ M-Protech
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Số đăng ký lưu hành/giấy phép nhập khẩu | Phân loại TTBYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
| 133 | PP2300418947 | Phần hóa chất Đông máu (chạy trên máy Sta- Satellitemax)
1 | 133.1 |  | PT - NeoPTimal Test | 01163 STA - NeoPTimal 5 | 01163 | Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động: - R1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - R2: dung môi hòa tan có chứa canxi. Định lượng thời gian Prothrombin Độ lặp lại đo mẫu bình thường: 0.8 CV% Độ lặp lại đo mẫu bất thường: 1.3 CV% | Hộp/ 6 x 5-ml đông khô + 6 x 5-ml dung dịch đệm | 9221NK/BYT-TB-CT | C | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S/ Pháp | Hộp | 2 | 2700000 | 5400000
2 | 133.1 |  | STA PTT Automate 5 | 00595 STA PTT Automate 5 | 00595 | Hóa chất dùng xác định thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ , chất kích hoạt đặc hiệu silica | Hộp/ 12 x 5-ml | 9221NK/BYT-TB-CT | C | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S/ Pháp | Hộp | 2 | 17429500 | 34859000
3 | 133.1 |  | aPTT - CaCl2 | 00367 STA - CaCl2 0.025M | 00367 | Dung dịch Canxi Clorua 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh | Hộp/ 24 x 15-ml | 9221NK/BYT-TB-CT | C | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S/ Pháp | Hộp | 2 | 3600000 | 7200000
4 | 133.1 |  | Fibrinogen Liquid Test | 00673 STA - Liquid Fib | 00673 | Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. Độ lặp lại đo mẫu bình thường: 2.1 CV% Độ lặp lại đo mẫu bất thường: 4.9 CV% | Hộp/ 12 x 4-ml | 220001354/PCBB-BYT | B | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S/ Pháp | Hộp | 2 | 19680000 | 39360000
5 | 133.1 |  | Fib - Owren Koller | 00360 STA - Owren-Koller | 00360 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35. | Hộp/ 24 x 15-ml | 220001354/PCBB-BYT | B | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S/ Pháp | Hộp | 2 | 3850000 | 7700000
6 | 133.1 |  | Routine QC | 00554 STA - Routine QC 2 ml | 00554 | Huyết tương người bình thường và bất bình thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, aPTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin. Bền 24 giờ trên máy. | Hộp/ 12 x 2 x 2-ml | 9221NK/BYT-TB-CT | C | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S/ Pháp | Hộp | 2 | 9000000 | 18000000
7 | 133.1 |  | STA Cuvette | 39430 STA Satellite Cuvettes | 39430 | Cuvette phản ứng đông máu Thùng gồm 6 cuộn, mỗi cuộn chứa 220 cuvette | Thùng/ 6 x 220 cái | 230001045/PCBA-HCM | A | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S/ Pháp | Thùng | 2 | 13626360 | 27252720
8 | 133.1 |  | STA Clearner solution | 00973 STA - Cleaner Solution | 00973 | Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động, thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước. | Thùng/ 6 x 2500-ml | 170001283/PCBA-HCM | A | Tcoag Ireland Limited/ Ireland | Thùng | 2 | 9510000 | 19020000
9 | 133.1 |  | STA Desorb U | 00975 STA - Desorb U | 00975 | Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động, bền trên máy 5 ngày, chứa potassium hydroxide nồng độ < 1 % | Hộp/ 24 x 15-ml | 190000437/PCBA-HCM | A | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S/ Pháp | Hộp | 2 | 8000000 | 16000000
10 | 133.1 |  | STA-Micro Container | 00741 STA - Microtainer | 00741 | Ống hình trụ đáy nhọn làm bằng nhựa, dùng để chứa huyết tương bệnh phẩm trong xét nghiệm đông máu | Hộp/ 500 cái | 230001045/PCBA-HCM | A | ENTREPRISE ADAPTEE - ATELIER de TISSONVILLIERS/ Pháp | Hộp | 1 | 4500000 | 4500000
11 | 133.1 |  | STA-Microcups | 00802 STA - Microcups | 00802 | Ống hình trụ làm bằng thủy tinh, tráng silicon bên trong; dùng để chứa hóa chất xét nghiệm đông máu, QC hoặc Calibrator | Hộp/ 100 cái | 230001045/PCBA-HCM | A | ENTREPRISE ADAPTEE - ATELIER de TISSONVILLIERS/ Pháp | Hộp | 1 | 4600750 | 4600750
12 | 133.1 |  | STA ® -Maxi Reducer | 00801 STA - maxi Reducer | 00801 | Ống khói bảo quản lọ hóa chất loại 8 - 15 ml trên máy đông máu, bằng nhựa, đóng gói hộp 100 cái | Hộp/ 100 cái | 230001045/PCBA-HCM | A | TCoag Deutschland GmbH/ Đức | Hộp | 1 | 4900000 | 4900000
13 | 133.1 |  | STA ® -Mini Reducer | 00797 STA - mini Reducer | 00797 | Ống khói bảo quản lọ hóa chất loại 4 - 6ml trên máy đông máu, bằng nhựa, đóng gói hộp 100 cái | Hộp/ 100 cái | 230001045/PCBA-HCM | A | TCoag Deutschland GmbH/ Đức | Hộp | 1 | 4862025 | 4862025
Tổng cộng: (Một trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm chín mươi lăm đồng) | [13 empty] | 193654495

## THẮNG LỢI
Phụ lục 07
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Thắng Lợi
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lưu hành/ giấy phép nhập khẩu | Phân loại TBTYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/ Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường link công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của các mặt hàng dự thầu ( nếu có)
1 | 18 | PP2300418754 | Chỉ Polyglactin 1.0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm | GT40A40L90 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Chứng nhận US-FDA | Hộp 12 tép | 20000560CFS/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 250 | 50400 | 12600000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01243
2 | 19 | PP2300418755 | Chỉ Polyglactin 2.0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | GT30A26 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Chứng nhận US-FDA | Hộp 12 tép | 20000560CFS/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 400 | 47250 | 18900000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01217
3 | 20 | PP2300418756 | Chỉ Polyglactin 3.0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | GT20A26 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, GT20A26, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Chứng nhận US-FDA | Hộp 12 tép | 20000560CFS/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 100 | 47250 | 4725000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01210
4 | 21 | PP2300418757 | Chỉ Polyglactin 4.0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm | GT15A20 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Chứng nhận US-FDA | Hộp 12 tép | 20000560CFS/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 50 | 51975 | 2598750 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01201
5 | 105 | PP2300418759 | Chỉ nilon 3,0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm | M20E20 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 24 tép | 2300676ĐKLH/BYT-HTTB | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 200 | 14700 | 2940000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01457
6 | 106 | PP2300418760 | Chỉ nilon 4.0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | M15E18 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 24 tép | 2300676ĐKLH/BYT-HTTB | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 300 | 14700 | 4410000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-00872
7 | 22 | PP2300418761 | Chỉ nilon 6.0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm | M07E13 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 12 tép | 2300676ĐKLH/BYT-HTTB | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 200 | 36750 | 7350000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-00863
8 | 107 | PP2300418762 | Chỉ catgut 26mm | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | C30A26 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 24 tép | 2100210ĐKLH/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 500 | 23520 | 11760000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01413
9 | 108 | PP2300418763 | Chỉ catgut 36mm | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm | C30A36 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 24 tép | 2100210ĐKLH/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 500 | 26460 | 13230000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01414
10 | 109 | PP2300418764 | Chỉ catgut số 0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm | C40A36 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 24 tép | 2100210ĐKLH/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 20 | 26460 | 529200 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01419
11 | 110 | PP2300418765 | Chỉ catgut số 1 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm | C50A30 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 24 tép | 2100210ĐKLH/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 30 | 26460 | 793800 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01422
12 | 111 | PP2300418766 | Chỉ catgut số 4 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | C20A26 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 24 tép | 2100210ĐKLH/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 250 | 26460 | 6615000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01405
13 | 112 | PP2300418767 | Chỉ Polyprolen 1.0 | Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm | PP40A30X | Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 12 tép | 2100318ĐKLH/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 50 | 50400 | 2520000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01626
14 | 113 | PP2300418768 | Chỉ Polyprolen 2.0 | Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm | PP30A30X | Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm (đóng gói khay nhựa Race Track giảm nhớ hình), PP30A30X, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde | Hộp 12 tép | 2100318ĐKLH/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 50 | 55125 | 2756250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01618
15 | 114 | PP2300418769 | Chỉ Polyprolen 3.0 | Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | PP20A26X | Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 12 tép | 2100318ĐKLH/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 20 | 47250 | 945000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01609
16 | 115 | PP2300418770 | Chỉ thép | Chỉ thép Caresteel (Patella Set) số 7 khâu xương bánh chè, dài 60 cm, kim tam giác 1/2c, dài 120 mm | ST90D120 | Chỉ thép Caresteel (Patella Set) số 7 khâu xương bánh chè, dài 60 cm, kim tam giác 1/2c, dài 120 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi vuốt nhọn UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO | Hộp 12 tép | 20000560CFS/BYT-TB-CT | D | CPT/ Việt Nam | Tép | 20 | 133875 | 2677500 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0789-01708
17 | 82 | PP2300418819 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (chai 500ml) | SDS Hand Rub Basic | SDS Hand Rub Basic | Ethanol 73% v/v, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconate 0.5%, chất bảo vệ, dưỡng da và hương liệu | 20 chai / thùng | 037.21R/GCN | Không áp dụng | Công ty Cổ phần hỗ trợ và Phát triển y tế Việt Nam / Việt Nam | Chai | 70 | 57330 | 4013100 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia-KKG-1834-00042
18 | 116 | PP2300418935 | Miccroshed 4% | SDS - Protect life S 4% | SDS - Protect life S 4% | 4%w/w Chlorhexidine gluconate, Sodium lauryl ether sunphate, Sodium lauryl Benzene Sulfonate, Coconut fatty acid, Diethanol Amide; Cocamido propyl betain, chất bảo vệ, dưỡng da, hương liệu. | 4 can / thùng | 115.21/GCN | Không áp dụng | Công ty Cổ phần hỗ trợ và Phát triển y tế Việt Nam / Việt Nam | Lít | 20 | 148260 | 2965200 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia-KKG-1834-00005
19 | 117 | PP2300418936 | Miccroshed 2% | SDS - Protect life 2% | SDS - Protect life 2% | 2%w/w Chlorhexidine gluconate, Sodium lauryl ether sunphate, Sodium lauryl Benzene Sulfonate, Coconut fatty acid, Diethanol Amide; Cocamido propyl betain, chất bảo vệ, dưỡng da, hương liệu. | 4 can / thùng | 115.21/GCN | Không áp dụng | Công ty Cổ phần hỗ trợ và Phát triển y tế Việt Nam / Việt Nam | Lít | 73 | 108780 | 7940940 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia-KKG-1834-00012
20 | 118 | PP2300418961 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | AB.1302.18 AE.1645.18 AC.1349.16 AA.1173.17 | Bộ đỡ đẻ 1 bộ gồm: - 01 hộp đựng có nắp kích thước 24*12*5cm - 1 nhíp có mấu 18cm (180mm) - 01 kẹp kìm mang kim 18cm (180mm) - 02 panh thẳng (kẹp cầm máu) 16cm (160mm) - 02 kéo thẳng đầu tù17cm (170mm) | Bộ | 210000003/PCBSX-BĐ; 170002583/PCBA-HCM | A | Thắng Lợi/ Việt Nam - Gimmi/ Đức | Bộ | 10 | 7033125 | 70331250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0382-00990; https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0382-00234 https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0382-00288 https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0382-00289
Tổng cộng: (Một trăm tám mươi triệu, sáu trăm nghìn, chín trăm chín mươi đồng) | [13 empty] | 180600990

## THANH LỘC PHÁT
Phụ lục 08
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Thanh Lộc Phát
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách đóng gói, (Nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ GPNK | Phân loại TTBYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/ Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | 22 | PP2300418761 | Chỉ nilon 6.0 | Chỉ nilon 6.0 | Monofilament nylon | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. Tiêu chuẩn ISO | 12 sợi/hộp | 12079NK/BYT-TB-CT | C | Unilene/Peru | Sợi | 200 | 33500 | 6700000
2 | 31 | PP2300418782 | Gạc meche | Gạc meche |  | 3.5cm x 75cm x 6 lớp | Gói 3 miếng | 220000042/PCBB-ĐNa | B | Memco/Việt Nam | Miếng | 400 | 2825 | 1130000
3 | 42 | PP2300418796 | Kẹp rốn | Kẹp rốn | KR.TNP |  | Túi 01 cái, 50 cái/hộp | 180000114/PCBA-HN | A | Tanaphar/Việt Nam | Cái | 500 | 1470 | 735000
4 | 46 | PP2300418807 | Dây thông tiểu 2 nhánh | Dây thông tiểu 2 nhánh | HTB04xxP-HTB05xxR | số 16 | Hộp/10 dây | 220001240/PCBB-HN | B | Hitec/Trung Quốc | Dây | 65 | 11200 | 728000
5 | 53 | PP2300418831 | Ống đặt nội khí quản | Ống đặt nội khí quản | HTC01xxC | Số 6; 6.5; 7; 7.5 | 1 cái/túi | 220001238/PCBB-HN | B | Hitec/Trung Quốc | Cái | 70 | 17880 | 1251600
6 | 54 | PP2300418832 | Ống đặt nội khí quản | Ống đặt nội khí quản | HTC01xxC | Số 2; 2.5; 3; 3.5 | 1 cái/túi | 220001238/PCBB-HN | B | Hitec/Trung Quốc | Cái | 30 | 17880 | 536400
7 | 55 | PP2300418836 | Vít xốp | Vít xốp | 35-12-1-24 | 3.5*25mm | 10 cái/túi | 18843NK/BYT-TB-CT | C | Orthon/ Pakistan | Cái | 20 | 96900 | 1938000
8 | 56 | PP2300418837 | Vít vỏ | Vít vỏ | 45-1-1-42 | 4.5*42mm | 10 cái/túi | 18843NK/BYT-TB-CT | C | Orthon/ Pakistan | Cái | 20 | 34900 | 698000
9 | 57 | PP2300418838 | Vít xốp | Vít xốp | 40-1-1-34 | 4.0*35mm | 12 cái/hộp | 18843NK/BYT-TB-CT | C | Orthon/ Pakistan | Cái | 20 | 96900 | 1938000
10 | 58 | PP2300418839 | Vít vỏ | Vít vỏ | 35-8-3-20 | 3.5*20mm | 10 cái/túi | 18843NK/BYT-TB-CT | C | Orthon/ Pakistan | Cái | 20 | 34900 | 698000
11 | 59 | PP2300418840 | Đinh kischner | Đinh kischner | K-1-1-2.2 | 2.2*30mm | 10 cái/gói | 18889NK/BYT-TB-CT | C | Orthon/ Pakistan | Cái | 30 | 34900 | 1047000
12 | 60 | PP2300418841 | Đinh kischner | Đinh kischner | K-1-1-1.8 | 1.8*30mm | 10 cái/túi | 18889NK/BYT-TB-CT | C | Orthon/ Pakistan | Cái | 30 | 34900 | 1047000
13 | 61 | PP2300418842 | Đinh kischner | Đinh kischner | K-1-1-1.2 | 1.2*30mm | 10 cái/túi | 18889NK/BYT-TB-CT | C | Orthon/ Pakistan | Cái | 20 | 34900 | 698000
14 | 67 | PP2300418864 | Băng dán cá nhân | Băng dán cá nhân | BD.19.UGT | 100 miếng /hộp | 100 miếng /hộp | 180002115/PCBA-HN | A | Tanaphar/Việt Nam | miếng | 3000 | 232 | 696000
15 | 71 | PP2300418956 | Test nước tiểu (UrineRS-H13) | Test nước tiểu (UrineRS-H13) | UrineRS-H13 |  | 100 test/hộp | 15125NK/BYT-TB-CT | B | High Technology/Mỹ | Test | 4000 | 7300 | 29200000
49041000
16 | 72 | PP2300418960 | Phần hóa chất Ngoại kiểm | Phần hóa chất Ngoại kiểm
17 | 72.1 |  | RIQAS Monthly Haematology (CTNK Huyết Học) | RIQAS Monthly Haematology (CTNK Huyết Học) | RQ9140 |  | Hộp/3 x 2 ml | 200000569/PCBA-HCM | A | Randox Laboratories/Anh | Hộp | 4 | 3553000 | 14212000
18 | 72.2 |  | RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (CTNK Sinh Hóa) | RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (CTNK Sinh Hóa) | RQ9128 |  | Hộp/6 x 5 ml | 200000569/PCBA-HCM | A | Randox Laboratories/Anh | Hộp | 2 | 6916000 | 13832000
19 | 72.3 |  | RIQAS Monthly Immunoassay (CTNK Miễn Dịch) | RIQAS Monthly Immunoassay (CTNK Miễn Dịch) | RQ9130 |  | Hộp/6 x 5 ml | 200000569/PCBA-HCM | A | Randox Laboratories/Anh | Hộp | 2 | 11798000 | 23596000
20 | 72.4 |  | RIQAS Coagulation (CTNK Đông Máu 5 thông số) | RIQAS Coagulation (CTNK Đông Máu 5 thông số) | RQ9135 |  | Hộp/6 x 1 ml | 200000569/PCBA-HCM | A | Randox Laboratories/Anh | Hộp | 2 | 6323000 | 12646000
21 | 72.5 |  | RIQAS Urinalysis (CTNK Niệu) | RIQAS Urinalysis (CTNK Niệu) | RQ9138 |  | Hộp/3 x 12 ml | 200000569/PCBA-HCM | A | Randox Laboratories/Anh | Hộp | 2 | 7947000 | 15894000
22 | 72.6 |  | Ethanol (nồng độ cồn) | Ethanol (nồng độ cồn) | RQ9164 |  | Hộp/6 x 2 ml | 200000569/PCBA-HCM | A | Randox Laboratories/Anh | Hộp | 2 | 6323000 | 12646000
92826000
23 | 73 | PP2300418962 | Túi rác y tế | Túi rác y tế
24 | 73.1 |  | Túi rác y tế vàng KT=30cm x 45cm | Túi rác y tế vàng KT=30cm x 45cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | Kg | 106 | 61425 | 6511050
25 | 73.2 |  | Túi rác y tế vàng KT=40cm x 70cm | Túi rác y tế vàng KT=40cm x 70cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | Kg | 195 | 61425 | 11977875
26 | 73.3 |  | Túi rác y tế vàng KT=70cm x 100cm | Túi rác y tế vàng KT=70cm x 100cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | Kg | 60 | 61425 | 3685500
27 | 73.4 |  | Túi rác y tế sinh hoạt (xanh) KT= 30cm x 45cm | Túi rác y tế sinh hoạt (xanh) KT= 30cm x 45cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | Kg | 154 | 61425 | 9459450
28 | 73.5 |  | Túi rác y tế sinh hoạt (xanh) KT= 40cm x 70cm | Túi rác y tế sinh hoạt (xanh) KT= 40cm x 70cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | Kg | 175 | 61425 | 10749375
29 | 73.6 |  | Túi rác y tế sinh hoạt (xanh) KT= 90cm x 120cm | Túi rác y tế sinh hoạt (xanh) KT= 90cm x 120cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | Kg | 375 | 61425 | 23034375
30 | 73.7 |  | Túi rác tái chế (trắng) KT= 40cm x 70cm | Túi rác tái chế (trắng) KT= 40cm x 70cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | Kg | 25 | 61425 | 1535625
31 | 73.8 |  | Túi rác nguy hại (đen) KT= 40x 70cm | Túi rác nguy hại (đen) KT= 40x 70cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | Kg | 22 | 61425 | 1351350
32 | 73.9 |  | Túi rác tái chế (trắng) KT= 70cm x 100cm | Túi rác tái chế (trắng) KT= 70cm x 100cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | kg | 5 | 61425 | 307125
33 | 73.1 |  | Túi rác nguy hại (đen) KT= 70x 100cm | Túi rác nguy hại (đen) KT= 70x 100cm |  | Chất liệu: Nhựa PP/HDPE chính phẩm, dẻo, dai. Loại túi có xỏ dây và in logo y tế, Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ" KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY" |  |  |  | Tân Ngọc Phát/Việt Nam | kg | 5 | 61425 | 307125
68918850
Tổng cộng: (Hai trăm mười triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn, tám trăm năm mươi đồng) | [13 empty] | 210785850

## TRẦN VÀ TRUNG
Phụ lục 09
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Trần và Trung
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Mã hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
1 | 138 | PP2300418875 | Fuji I | Fuji I | GC Gold Label 1 Luting&Lining 1-1 | GOLD LABEL 1 LUTING AND LINING CEMENT | Hộp | 6 | GC- Nhật | 30064010 | 1650000 | 9900000
2 | 139 | PP2300418876 | Bon 3M | Bon 3M | Keo dán nano 2 bước Single Bond 2 | 51202 | Lọ | 15 | 3M- Mỹ | 30561000 | 1053400 | 15801000
3 | 140 | PP2300418878 | Eugenol | Eugenol | Eugenol 30ml | Eugenol | Lọ | 7 | Prevest - Ấn Độ | 30064010 | 105000 | 735000
4 | 141 | PP2300418879 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương F027C | Mũi khoan răng Dia Burs | F027C | Mũi | 100 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 2420000
5 | 142 | PP2300418880 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương TR21E | Mũi khoan răng Dia Burs | TR21C | Mũi | 175 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 4235000
6 | 143 | PP2300418881 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương TR26EF | Mũi khoan răng Dia Burs | TR26EF | Mũi | 125 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3025000
7 | 144 | PP2300418882 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương TR20 | Mũi khoan răng Dia Burs | TR20 | Mũi | 150 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3630000
8 | 145 | PP2300418883 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương TR21F | Mũi khoan răng Dia Burs | TR21F | Mũi | 150 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3630000
9 | 146 | PP2300418884 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương TF21 | Mũi khoan răng Dia Burs | TF21 | Mũi | 150 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3630000
10 | 147 | PP2300418885 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương TF22 | Mũi khoan răng Dia Burs | TF22 | Mũi | 100 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 2420000
11 | 148 | PP2300418886 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương SI47C | Mũi khoan răng Dia Burs | SI47C | Mũi | 150 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3630000
12 | 149 | PP2300418887 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương SI8C | Mũi khoan răng Dia Burs | SI48C | Mũi | 150 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3630000
13 | 150 | PP2300418888 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương SI46 | Mũi khoan răng Dia Burs | SI46 | Mũi | 150 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3630000
14 | 151 | PP2300418889 | Mũi khoan kim cương | Mũi khoan kim cương TC11C | Mũi khoan răng Dia Burs | TC11C | Mũi | 100 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 2420000
15 | 152 | PP2300418890 | Mũi khoan ngọn lửa | Mũi khoan ngọn lửa FO25 | Mũi khoan răng Dia Burs | FO25 | Mũi | 150 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3630000
16 | 153 | PP2300418891 | Mũi Khoan Ngọn lửa | Mũi khoan ngọn lửa FO11 | Mũi khoan răng Dia Burs | FO11 | Mũi | 150 | Mani- Việt Nam | 90184900 | 24200 | 3630000
17 | 154 | PP2300418892 | AnyEthch- Etching | AnyEthch- Etching | Vật liệu trám răng DenFil Etchant-37 5ml | Etchant-37 | tuýp | 30 | Vericom- Hàn Quốc | 30064010 | 105000 | 3150000
18 | 155 | PP2300418894 | Anny-com flowA3composite đặc HQA3 | Anny-com flowA3composite đặc HQA3 | Xi măng hàn răng Tetric N-ceram Refill 0.25g A3 | 604037AN | Con | 300 | Ivoclar Vivadent AG- Liechtenstein | 30064010 | 59850 | 17955000
19 | 156 | PP2300418895 | Anny-com flowA3.5composite đặc HQA3.5 | Anny-com flowA3.5composite đặc HQA3.5 | Xi măng hàn răng Tetric N-ceram Refill 0.25g A2,5 | 604038AN | Con | 300 | Ivoclar Vivadent AG- Liechtenstein | 30064010 | 59850 | 17955000
20 | 157 | PP2300418896 | Anny-com flowA2composite đặc HQ2 | Anny-com flowA2composite đặc HQ2 | Xi măng hàn răng Tetric N-ceram Refill 0.25g A2 | 604036AN | Con | 50 | Ivoclar Vivadent AG- Liechtenstein | 30064010 | 59850 | 2992500
21 | 158 | PP2300418897 | Utra blen | Utra blen | Vật liệu trám răng - Ultra Blend Plus | 416_1 | Tybe | 10 | Ultradent- Mỹ | 30064010 | 462000 | 4620000
22 | 160 | PP2300418900 | Mặt gương nha khoa | Mặt gương nha khoa | Dụng cụ nha khoa: Mặt gương (DA-2485) | DA-2485 | Cái | 50 | DentArt- Pakistan | 90184900 | 16500 | 825000
23 | 161 | PP2300418901 | Cán gương nha khoa | Cán gương nha khoa | Dụng cụ nha khoa: Cán gương (DA-2471) | DA-2471 | cái | 50 | DentArt- Pakistan | 90184900 | 84000 | 4200000
24 | 163 | PP2300418904 | Sò cátđánh bóng | Sò cát đánh bóng | Nupro CRS Mint FL, CUPS-BX/CS (Sò nupro) | 801212 | Con | 1000 | Dentsply- Mỹ | 30064010 | 5931 | 5931000
25 | 88 | PP2300418905 | Chổi đánh bóng răng các loại | Chổi đánh bóng răng các loại | Chổi đánh bóng | Latch Polishing Brushes | Cái | 3000 | TPC - Mỹ | 90184900 | 4200 | 12600000
26 | 89 | PP2300418906 | Kim nha khoa số 27 | Kim nha khoa số 27 | Kim nha ngắn - TERUMO Dental Needle DN*M2721 | DN*M2721 | Cái | 2000 | Asahidai Plant of Misawa Medical Industry - Nhật | 90184900 | 1950 | 3900000
27 | 90 | PP2300418907 | Kim nhakhoa số 27 | Kim nha khoa số 27 | Kim nha dài - TERUMO Dental Needle DN*M2730 | DN*M2730 | Cái | 100 | Asahidai Plant of Misawa Medical Industry - Nhật | 90184900 | 1950 | 195000
28 | 91 | PP2300418909 | Mũi reamers H 8 | Mũi reamers H 8 | Hedstroe M-Access 21MM 08 | A16MA02100812 | Mũi | 50 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 20307 | 1015350
29 | 92 | PP2300418910 | Mũi reamers H 15 | Mũi reamers H 15 | Hedstroe M-Access 21MM 15 | A16MA02101512 | Mũi | 50 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 20307 | 1015350
30 | 93 | PP2300418911 | Mũi reamers H 20 | Mũi reamers H 20 | Hedstroe M-Access 21MM 20 | A16MA02102012 | Mũi | 100 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 20307 | 2030700
31 | 94 | PP2300418912 | Mũi reamers H 30 | Mũi reamers H 30 | Hedstroe M-Access 21MM 30 | A16MA02103012 | Mũi | 100 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 20307 | 2030700
32 | 95 | PP2300418913 | Trâm k-file K 30 | Trâm k-file K 30 | K-File M-Access 30-21mm | A12MA02103012 | Mũi | 100 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 20307 | 2030700
33 | 96 | PP2300418914 | Trâm gai lấy tủy số 15 | Trâm gai lấy tủy số 15 | Nervbroa Clr.025 Blist (Kim gai Dentsply) | A004B02102501 | Mũi | 100 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 19205 | 1920500
34 | 87 | PP2300418915 | Trâm gai lấy tủy số 20 | Trâm gai lấy tủy số 20 | Nervbroa Clr.030 Blist (Kim gai Dentsply) | A004B02103001 | Mũi | 100 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 19205 | 1920500
35 | 98 | PP2300418916 | Trâm gai lấy tủy số 25 | Trâm gai lấy tủy số 25 | Nervbroa Clr.035 Blist (Kim gai Dentsply) | A004B02103501 | Mũi | 200 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 19205 | 3841000
36 | 100 | PP2300418918 | Lentulo vỉ màu đỏ | Lentulo vỉ màu đỏ | Lentulo Ra 21MM 01 | A002222100200. | Mũi | 350 | Maillefer Instruments Holding Sarl;Thụy Sĩ | 90184900 | 74172 | 25960200
37 | 102 | PP2300418924 | Đai CELLULOSE nhựa EHROS-MEDECO | Đai CELLULOSE nhựa EHROS-MEDECO | Đai trám bảo vệ răng khi trám răng - Directa Strips, Straight - Directa Strips, Curved | 604090 604091 | Cái | 100 | Directa AB - Thụy Điển | 90184900 | 3591 | 359100
38 | 103 | PP2300418925 | Dầu xịt tay khoanHi-Clean | Dầu xịt tay khoanHi-Clean | Dầu xịt tay khoan NSK Hi-Clean Spray | Hi-Clean Spray 550ml | Bình | 2 | Chang Ming Trading Co., Ltd;Đài Loan | 34031919 | 350900 | 701800
Tổng cộng: (Một trăm tám mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, bốn trăm đồng) | [11 empty] | 187145400

## TRANG MINH HẠNH
Phụ lục 10
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Y tế Trang Minh Hạnh
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model ( chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Số dăng ký lưu hành/ GPNK | Phân loại TBYT | Hãng nước sản xuất | Hãng nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá dự thầu | Thành tiền dự thầu
1 | 134 | PP2300418810 | Dây hút nhớt sơ sinh | Dây hút dịch ECO sử dụng một lần | DHD:ECO | số 8 có nắp | Hộp/ 10 dây | 230000001/PCBB-NB | B | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam ( MPV)/ Việt Nam | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam ( MPV)/ Việt Nam | Dây | 325 | 2475 | 804375
2 | 135 | PP2300418811 | Dây hút nhớt | Dây hút dịch ECO sử dụng một lần | DHD:ECO | Số 14,16 (có nắp) | Hộp/ 10 dây | 230000001/PCBB-NB | B | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam ( MPV)/ Việt Nam | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam ( MPV)/ Việt Nam | Dây | 130 | 2156 | 280280
3 | 136 | PP2300418812 | Dây hút nhớt | Dây hút dịch ECO sử dụng một lần | DHD:ECO | Số 16 (không có nắp) | Hộp/ 10 dây | 230000001/PCBB-NB | B | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam ( MPV)/ Việt Nam | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam ( MPV)/ Việt Nam | Dây | 20 | 2156 | 43120
4 | 137 | PP2300418823 | Sonde dạ dày số 16 | Ống thông dạ dày MPV | ODD:MPV |  | Bì 1 cái | 220000006/PCBB-NB | B | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam ( MPV)/ Việt Nam | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam ( MPV)/ Việt Nam | Cái | 160 | 3960 | 633600
5 | 223 | PP2300418962 | Túi rác y tế | [11 empty] | 0
6 | 223.1 | [10 empty] | Kg | 106 |  | 0
7 | 223.2 | [10 empty] | Kg | 195 |  | 0
8 | 223.3 | [10 empty] | Kg | 60 |  | 0
9 | 223.4 | [10 empty] | Kg | 154 |  | 0
10 | 223.5 | [10 empty] | Kg | 175 |  | 0
11 | 223.6 | [10 empty] | Kg | 375 |  | 0
12 | 223.7 | [10 empty] | Kg | 25 |  | 0
13 | 223.8 | [10 empty] | Kg | 22 |  | 0
14 | 223.9 | [10 empty] | kg | 5 |  | 0
15 | 223.1 | [10 empty] | kg | 5 |  | 0
Tổng cộng: (Một triệu, bảy trăm sáu mươi mốt nghìn, ba trăm bảy mươi lăm đồng) | [14 empty] | 1761375

## TRUNG THỊNH PHÁT
Phụ lục 11
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (Lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ GPNK | Phân loại TTBYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | 76 | PP2300418748 | Băng dính lua | Băng keo lụa 2.5cm x 5m | BKL | KT 2.5cm x 5m Chất liệu: Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa, chất dính là hạt keo nóng chảy - Thông thoáng, mềm mại, co giãn theo chuyển động của da - Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc. - Không gây kích ứng da, không sót keo khi tháo băng - Không phát hiện Hàm lượng Amin thơm có nguồn gốc từ thuốc nhuộm azo | 12 gói/ hộp | 210000014/PCBA-NĐ | Loại A | An Lành /Việt Nam | Cuộn | 1429 | 12130 | 17333770
2 | 127 | PP2300418749 | Băng cuộn | Băng cuộn 0,07cm x 2,5m | BC21 | Kích thước: 7cm x 2,5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | 20 cuộn/gói | 170000003/PCBA-NĐ | Loại A | An Lành /Việt Nam | Cuộn | 3000 | 763 | 2289000
3 | 26 | PP2300418774 | Găng tay rời | Găng tay latex y tế có bột | MS.LPP.S | Size S Găng tay cao su thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm | Hộp/ 50 đôi | 220000028/PCBA-BD | Loại B | Công ty cổ phần găng tay HTC /Việt Nam | Đôi | 14400 | 913 | 13147200
4 | 27 | PP2300418775 | Găng tay rời | Găng tay latex y tế có bột | MS.LPP.M | Size M Găng tay cao su thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm | Hộp/ 50 đôi | 220000028/PCBA-BD | Loại B | Găng tay HTC /Việt Nam | Đôi | 2500 | 913 | 2282500
6 | 30 | PP2300418781 | Gạc mổ | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp tiệt trùng, cản quang (MX) | 16706 | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton. Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp, cản quang. Đóng gói: 5 miếng/gói; Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas. | Gói 5 miếng | 200002259/PCBA-HCM | Loại A | Bông Bạch Tuyết /Việt Nam | Miếng | 800 | 6749 | 5399200
7 | 44 | PP2300418783 | Gạc thay băng | Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x 6 lớp KTT, M1 | 12104 | 100% cotton, kích thước 10 x 10cm x 6 lớp, không tiệt trùng. | 100 Miếng/ gói | 200002259/PCBA-HCM | Loại A | Bông Bạch Tuyết /Việt Nam | Miếng | 36550 | 786 | 28728300
8 | 33 | PP2300418784 | Gạc thay băng | Gạc phẫu thuật 8 x 10cm x 8 lớp, TT, M1 | 12064 | Gạc được dệt từ 100% cotton, kích thước 8 x 10cm x 8 lớp. Tiệt trùng bằng khí EO. | 10 miếng/ gói | 200002259/PCBA-HCM | Loại A | Bông Bạch Tuyết /Việt Nam | Miếng | 1000 | 693 | 693000
9 | 35 | PP2300418788 | Kim luồn số 22 | Kim luồn tĩnh mạch số 22 | 22G | 22x0,9x25mm - Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sần vỏ lại. - Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. - Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu. - Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. | Hộp 100 cái | 220000010/PCBB-BD | Loại B | Poly Medicure Limited /Ấn Độ | Cái | 2920 | 2195 | 6409400
10 | 36 | PP2300418789 | Kim luồn số 20 | Kim luồn tĩnh mạch số 20 | 20G | 20x1,1x32mm Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sần vỏ lại. - Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. - Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu. - Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. | Hộp 100 cái | 220000010/PCBB-BD | Loại B | Poly Medicure Limited /Ấn Độ | Cái | 2800 | 2195 | 6146000
11 | 37 | PP2300418790 | Kim luồn số 18 | Kim luồn tĩnh mạch số 18 | 18G | 18x1,3x45mm - Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sần vỏ lại. - Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. - Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu. - Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. | Hộp 100 cái | 220000010/PCBB-BD | Loại B | Poly Medicure Limited /Ấn Độ | Cái | 50 | 2195 | 109750
12 | 39 | PP2300418792 | Kim gây tê tủy sống số 27 | Kim chọc dò tủy sống - Spinal Needle | 27G | Cỡ kim: 27G; Đường kính ngoài kim: 0.4mm; Chiều dài kim: 3.5" (90mm) | 10 kim/túi, 10 túi/hộp | 220000020/ PCBB-BD | Loại B | Poly Medicure Limited /Ấn Độ | Cái | 500 | 16979 | 8489500
13 | 120 | PP2300418798 | Dây truyền máu | Dây truyền máu - Transvol Set (Blood Transfusion Set) | T-7109 | • Được sử dụng để truyền máu cho bệnh nhân. • Bầu nhỏ giọt có bộ lọc. • Ống nhựa PVC y tế mềm, trong suốt & chống gấp khúc • Bộ điều khiển con lăn hiệu quả cho độ chính xác • Ống cao su để tiêm thuốc. • Kim tiêm. • Đóng gói riêng trong bao nhựa, vô trùng. | 25 cái/bịch | 220000072/ PCBB-HCM | Loại B | Royal Surgicare Pvt Ltd. /Ấn Độ | Bộ | 50 | 6000 | 300000
14 | 63 | PP2300418858 | Tupe đựng máu chống đông EDTA | Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh dương, mous thấp | EDT_22MLOK23P1L1 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. | 100 cái/ hộp | 170001939/PCBA-HCM | Loại A | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam | Cái | 20000 | 624 | 12480000
15 | 64 | PP2300418859 | Tupe đựng máu chứa (heparin) | Ống nghiệm Heparin lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp | HEP_22MLOTH3P2L1 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. | 100 cái /hộp | 170001939/PCBA-HCM | Loại A | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam | Cái | 20000 | 739 | 14780000
16 | 65 | PP2300418860 | Tupe đụng máu (ống serum) | Ống nghiệm Serum hạt to HTM nắp đỏ | SER_24MLLAR3P3N1 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đỏ. Hóa chất bên trong là là hạt nhựa Polystyrene. | 100 cái/hộp | 170001939/PCBA-HCM | Loại A | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam | Cái | 2000 | 670 | 1340000
17 | 85 | PP2300418861 | Ống nghiệm sp có nắp (tupe hemolyse) | Ống nghiệm nhựa PP 5ml nắp đỏ, có nhãn | ONG_25MLNON3P3N1 | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. | 500 ống/bịch | 170001939/PCBA-HCM | Loại A | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam | Cái | 500 | 370 | 185000
18 | 86 | PP2300418863 | Ống nghiệm NaF | Ống nghiệm Chimigly HTM 2ml nắp xám, mous thấp | CHI_22MLOTH3P5L1 | Ống nghiệm nhựa kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xám. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Sodium Flouride và EDTA K2 cho 2ml máu. | 100 cái /hộp | 170001939/PCBA-HCM | Loại A | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam | Ống | 500 | 751 | 375500
19 | 130 | PP2300418865 | Ống đựng mẩu huyết thanh 1.5ml (eppendorf) | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml HTM nắp trắng | EPD_11.5NON3P7N0 | Ống nghiệm nhựa thể tích 1.5ml, có vạch thể tích trên thân ống, nắp bật. | 1.000 ống/bịch | 170001939/PCBA-HCM | Loại A | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam | Cái | 600 | 206 | 123600
20 | 131 | PP2300418867 | Lọ đựng nước tiểu | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn | LON_355MNON3P3N1 | Lọ nhựa trong suốt, dung tích 55ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn. | 100 Lọ/ Bịch | 170001938/PCBA-HCM | Loại A | Công ty CP Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam | Cái | 500 | 1200 | 600000
21 | 75 | PP2300418873 | Phim X- Quang kỹ thuật số (Dùng cho máy DRYSTARAXYS) | Phim Xquang Agfa drystar DT5000 IB 8x10" (20x25cm) | DRYSTAR DT 5.000I B 8x10 inch (20x25cm) | Kích cở phim 8x10inch (20x25 cm). Dùng cho máy DRYSTARAXYS. Sử dụng công nghệ in phim kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging Technology) sản xuất tại châu âu PET dày 168μm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xướt và chống ẩm Nhiệt độ bảo quản: 4 đến 25 độ C Hạn sử dụng phim ≥ 24 tháng Đậm độ quang học ≥ 3.1 Có thể sử dụng được cho máy in AGFA Đóng gói đơn giản, ít rác thải => bảo vệ môi trường" | 100 tấm/hộp | 190000265/PCBA-HCM | Loại A | Agfa-Gevaert NV /Bỉ; Hãng, nước chủ sở hữu: Agfa NV;Bỉ. | Tờ | 5000 | 17600 | 88000000
22 | 132 | PP2300418874 | Phim X- Quang kỹ thuật số( Dùng cho máy KONICADRYPRO SIGMA2) | Phim khô y tế loại SD-S, cỡ 8" x 10" (20x25 cm) | SD-S | Loại SD-S, cỡ 8" x 10" (20x25 cm) SD-S được thiết kế đặc biệt dành riêng cho máy in phim X-quang loại in laser DryPro Sigma, DryPro Sigma II. SD-S đảm bảo cho ra hình ảnh sắc nét, rõ ràng bằng cách tối ưu hóa điều khiển hình ảnh cho các dòng máy CT, MRI, CR và các dòng máy chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số khác, đặc biệt với công nghệ chống quầng sáng mới đã làm tăng độ sắc nét cho hình ảnh. Phim được thiết kế trên nền Polyethylene terephthalate. Thành phần chính: Polyethylene terephthalate 90%-99%, additives <1%, binding agents <1%. | 125 tờ/hộp | 190001427/PCBA-HN | Loại A | Carestream Health Inc. /Hoa Kỳ; Hãng, nước chủ sở hữu:KONICA MINOLTA INC.;Nhật Bản | Tờ | 5000 | 17500 | 87500000
23 | 216 | PP2300418955 | Test HCG | AmviStrip hCG | THCG25AM | Phát hiện định tính sự có mặt của hCG trong nước tiểu giúp cho việc chẩn đoán phát hiện thai sớm. Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 99,5% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | 50 test/hộp | 220004124/ PCBB-HCM | Loại B | Việt Mỹ /Việt Nam | Test | 200 | 3960 | 792000
24 | 8 | PP2300418958 | Test Helicobacter pylori (nội soi dạ dày) | TraceTestTM H. pylori | TT0122.050 | Nội soi làm Clo test là kỹ thuật lấy một mẫu bệnh phẩm tại dạ dày qua nội soi. Sau đó làm test sự có mặt của men urease để xác định tình trạng nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) của mô dạ dày. Bởi vì, vi khuẩn H.pylori tồn tại trong niêm mạc dạ dày chúng có khả năng tiết ra men urease, lợi dụng đặc điểm này mà sử dụng biện pháp nhằm chẩn đoán sự có mặt của vi khuẩn. Đây là phương pháp có độ chính xác cao, khi thực hiện nội soi nhằm khảo sát tình trạng bệnh lý dạ dày tá tràng thì sẽ kết hợp việc lấy mẫu xét nghiệm. | 50 test/hộp | 220003280/PCBB-HCM | Loại B | Labone/ Việt Nam | Test | 1200 | 10000 | 12000000
Tổng cộng: (Ba trăm lẻ chín triệu, năm trăm lẻ ba nghìn, bảy trăm hai mươi đồng) | [13 empty] | 309503720

## TƯỜNG KHUÊ
[13 empty] | Phụ lục 12 | Phụ lục 02
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tường Khuê
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model (chủng loại) | Quy cách, đóng gói (Nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ GPNK | Phân loại TTBYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu)/ Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đường link công khai giá trên trang https://kekhaigia ttbyt.moh.gov.vn / của các mặt hàng dự thầu (nếu có)
1 | 2 | PP2300418949 | Test phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Hepa HBsAg Strip | RDT-HES.73M | 100 Test/Hộp | SPCĐ-TTB-800-20 | C | Reckon Diagnostics Pvt. Ltd; Ấn Độ | Test | 500 | 5670 | 2835000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0969-00012
2 | 7 | PP2300418957 | Test thử ma túy 4 chân(MET-THC-MDMA-MOP | Multi-Drug 4 Drugs Rapid Test panel with/without Adulteration (MOP/MDMA/MET/THC) | 3032511 | 25 test/hộp | 230001578/PCBB-HN | B | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd; Trung Quốc | Test | 1500 | 26985 | 40477500 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-2391-00157
Tổng cộng: (Bốn mươi ba triệu, ba trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng) | [12 empty] | 43312500

## XUÂN VY
Phụ lục 13
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH Xuân Vy
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Model (chủng loại) | Mô tả kỹ thuật | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số đăng kí lưu hành / GPNK | Phân loại TTBYT | Hãng sản xuất (hãng sở hữu) / Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá có VAT | Thành tiền
1 | 104 | PP2300418758 | Chỉ silk 2.0 | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Silk | KAB (KAB-KOGKA6AABBX1) | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk, 1 kim, đa sợi. Đường kính chỉ 2/0, dài 75cm, màu đen Kim làm bằng thép không gỉ 302, phủ silicon. Kim đầu tròn, dài 26mm, cong 1/2C. - Lực kéo đứt khi thắt nút (Lực căng của chỉ) tối thiểu 15.000 Newton - Lực liên kết kim và chỉ tối thiểu 11.000 Newton Đóng gói đơn, hộp 12 tép / 24 tép / 36 tép Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, GMP-FDA. | 1 sợi/tép Hộp 12 tép; 24 tép hoặc 36 tép | 2100277ĐKLH/BYT-TB-CT | D | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Sợi | 250 | 9500 | 2375000
2 | 105 | PP2300418759 | Chỉ nilon 3,0 | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | MCA (MCA-MAGJA6ACABP1) | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Nylon, 1 kim, đơn sợi. Đường kính chỉ 3/0, dài 75cm, màu đen Kim làm bằng thép không gỉ 302, phủ silicon. Kim đầu tam giác, dài 20mm, cong 3/8C. - Lực kéo đứt khi thắt nút (Lực căng của chỉ) tối thiểu 9.000 Newton - Lực liên kết kim và chỉ tối thiểu 6.800 Newton Đóng gói đơn, hộp 12 tép / 24 tép / 36 tép Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, GMP-FDA. | 1 sợi/tép Hộp 12 tép; 24 tép hoặc 36 tép | 2100277ĐKLH/BYT-TB-CT | D | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Sợi | 200 | 9500 | 1900000
3 | 106 | PP2300418760 | Chỉ nilon 4.0 | Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon đơn sợi | MCA (MCA-MAGIA6ACABN1) | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Nylon, 1 kim, đơn sợi. Đường kính chỉ 4/0, dài 75cm, màu đen Kim làm bằng thép không gỉ 302, phủ silicon. Kim đầu tam giác, dài 18mm, cong 3/8C. - Lực kéo đứt khi thắt nút (Lực căng của chỉ) tối thiểu 5.000 Newton - Lực liên kết kim và chỉ tối thiểu 4.500 Newton Đóng gói đơn, hộp 12 tép / 24 tép / 36 tép Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, GMP-FDA. | 1 sợi/tép Hộp 12 tép; 24 tép hoặc 36 tép | 2100277ĐKLH/BYT-TB-CT | D | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Sợi | 300 | 9500 | 2850000
4 | 34 | PP2300418786 | Kim luồn số 24 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng VINACATH | VNC-24G19018 | - Kim luồn cỡ: G24. - Đường kính x Chiều dài và Lưu lượng dòng chảy qua ống thông phù hợp TCVN 7609-5: G24: 0.7 x 19 mm, 18 ml/ phút. - Mũi kim bằng thép không gỉ 304, phủ silicon, thiết kế 03 góc vát, độ cứng và thẳng, phù hợp với ISO 9626. Kim chịu được ít nhất là 20 lần uốn mà không gãy, góc uốn 25 độ. - Mũi kim phủ silicon có ba góc vát, sắc bén và không có ba via khi kiểm tra bằng mắt thường hoặc đeo kính với độ phóng đại x 2.5, độ dày đầu nhọn ≤ 0.05mm. - Thời gian lưu kim (ống thông): có thể sử dụng liên tục lên đến 96 giờ. - Ống thông Fluorinated ethylene propylene (FEP), bền, thuôn mượt, chống gãy gập và không gây kích ứng, có 03 đường cản quang. giúp hiển thị ống thông khi chụp X-quang . - Có cổng tiêm thuốc nằm trung tâm kim, giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van Silicone một chiều giúp tránh rò rỉ dịch. Cánh kim luồn thiết kế hình cánh bướm giúp dễ dàng cố định khi sử dụng. - Thân kim làm từ Styrene-butad,trong suốt, cho phép phát hiện máu chảy ngược vào thân. Thân kim kết thúc ở đầu nối lỗ hình côn có độ côn 6% có nút chặn - Khoảng cách giữa đầu ống thông và đầu vát của kim ≤ 1mm. - Buồng chặn Polypropylen cấp độ y tế, chống rò rỉ chất lỏng, có màng lọc PTFE kháng khuẩn. - Tiệt trùng: Ethylen Oxide. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, GMP-FDA. | 50 cái/hộp | 220001050/PCBB-HCM | B | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 2030 | 2200 | 4466000
5 | 43 | PP2300418797 | Dây dịch truyền | Dây truyền dịch UTARA/UTR-8 | UTR-8 (UTR-825xx010) | Loại: 20 giọt = 1 ml 0,1 ml Vật liệu: PVC nguyên sinh không chứa DEHP, thay bằng DEHT / DOTP an toàn Chiều dài dây: 1,5m Đường kính dây: Đường kính trong: 3,0 mm ± 0,1 mm, đường kính ngoài: 4,1 mm ± 0,1 mm Kim đâm xuyên nút: Vật liệu ABS nguyên sinh Bầu đếm giọt: 1 ngăn Thể tích bầu nhỏ giọt ≥ 5ml Kết nối Luer trượt Kim tiêm dưới da (kim thẳng): 22G 1 1/4" Tồn dư EO: 4 mg / sản phẩm Tồn dư ECH: 9 mg / sản phẩm Độ vô khuẩn: Không phát hiện vi khuẩn và nấm Thử nghiệm tan huyết: 10% theo BP 2022 Độc tính và chất gây sốt: đạt theo ISO 10993-11 Độ bền kéo: 15N theo TCVN 6591-4 Kiểm tra rò rỉ: Không rò rỉ theo TCVN 6591-4:2008 Tốc độ dòng chảy: 1100 ml NaCl / 10 phút Tổng hàm lượng kim loại nặng: Không phát hiện theo TCVN 6591-4:2008 Đạt chất lượng ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, GMP FDA | 1 bộ/túi | 230001508/PCBB-HCM | B | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Bộ | 17250 | 2380 | 41055000
6 | 44 | PP2300418800 | Dây thở oxy người lớn | Dây thở oxy hai nhánh AMBRUS | ABS-112 (ABS-11220100) | Dành cho Người lớn - Loại ngạnh: Ngạnh cong - Màu: Trong suốt không màu - Vật liệu: PVC nguyên sinh, mềm dẻo, không chứa DEHP - Chiều dài: 2,0 m - Kích thước ngạnh mũi: * Chiều dài: 12,5 mm * Đường kính ngoài: 4,5 mm * Đường kính trong: 3,8 mm - Kích thước vòng đeo tai: * Đường kính ngoài: 3,2 mm * Đường kính trong tại vị trí đỉnh hình sao: 1,8 mm * Đường kính trong tại vị trí đáy hình sao: 2,1 mm - Lưu lượng khí: - Độ an toàn của đầu nối : Kết nối của đầu nối dẫn khí với ống oxy chắc chắn, lực kéo lên đến 40 ± 1,5 Newton - Độ an toàn của ngạnh mũi : Kết nối ngạnh mũi và vòng đeo chắc chắn, lực kéo lên đến 50 ± 1,5 Newton Đạt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 | 1 dây/túi | 230000247/PCBB-HCM | B | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Dây | 620 | 4250 | 2635000
7 | 45 | PP2300418801 | Dây thở oxy trẻ em | Dây thở oxy hai nhánh AMBRUS | ABS-121 (ABS-12118100) | Dành cho Trẻ em - Loại ngạnh: Ngạnh thẳng - Màu: Trong suốt không màu - Vật liệu: PVC nguyên sinh, mềm dẻo, không chứa DEHP - Chiều dài: 1,8 m - Kích thước ngạnh mũi: * Chiều dài: 9,8 mm * Đường kính ngoài: 3,8 mm * Đường kính trong: 2,9 mm - Kích thước vòng đeo tai: * Đường kính ngoài: 3,2 mm * Đường kính trong tại vị trí đỉnh hình sao: 1,8 mm * Đường kính trong tại vị trí đáy hình sao: 2,1 mm - Lưu lượng khí: - Độ an toàn của đầu nối : Kết nối của đầu nối dẫn khí với ống oxy chắc chắn, lực kéo lên đến 40 ± 1,5 Newton - Độ an toàn của ngạnh mũi : Kết nối ngạnh mũi và vòng đeo chắc chắn, lực kéo lên đến 50 ± 1,5 Newton Đạt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 | 1 dây/túi | 230000247/PCBB-HCM | B | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Dây | 150 | 4300 | 645000
8 | 78 | PP2300418813 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện UCHIN, đầu khóa Luer đực dạng cố định | UCH-AK0 (UCH-AK003010) | Đường kính dây 0.9x1.9 mm ± 10% Chiều dài dây 30 cm ± 10% Đầu nối Luer khóa đực dạng cố định, nhựa nguyên sinh cấp độ y tế Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Ống dây: Nhựa nguyên sinh cấp độ y tế Polyvinyl Chloride (PVC) Áp suất 3 bar Ống dây chịu được một lực kéo tĩnh không nhỏ hơn 15 N trong 15 giây khi thử theo phương pháp trong TCVN 6591-4 (ISO 8536-4) / ISO 8536-9 Không có chất gây sốt theo quy định của ISO 10993-11 (Test report số 53G1112 cấp bởi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương) Không có phản ứng tan huyết theo quy định của dược điển Anh BP 2022 (Test report số 53G1112 cấp bởi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương) Không có độc tố/ Phản ứng toàn thân theo TCVN 7391-1 (ISO 10993-1) (Test report số 53G1112 cấp bởi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương) Truyền được chất cản quang Không có vi khuẩn và nấm mốc Tồn dư EO: Không vượt quá 4 mg / sản phẩm khi thử theo ISO 10993-7:2008 Tồn dư ECH: Không vượt quá 9 mg / sản phẩm khi thử theo ISO 10993-7:2008 Đóng gói đơn, 1 cái/ bao Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 140001:2015 | 1 dây/túi | 230002118/PCBB-HCM | B | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Dây | 85 | 4800 | 408000
Tổng cộng: (Năm mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng) | [13 empty] | 56334000

## NHẤT TÂM
Phụ lục 14
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nhất Tâm
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng năm 2024)
STT | STT phần (lô) tại biên bản mở thầu ngày 20/11/2023 | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) | Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
1 | 119.1 |  |  | Dung dịchIsotonac 3 | Dung dịchIsotonac 3 | Thùng | 180 | HSX/NSX: Nihon Kohden Tomioka Corporation/ Nhật Bản Ký mã hiệu: T436D | 2600000 | 468000000
2 | 119.2 |  |  | Dung dịchHemolynac 3N | Dung dịchHemolynac 3N | Chai | 90 | HSX/NSX: Nihon Kohden Tomioka Corporation/ Nhật Bản Ký mã hiệu: T498 | 2710000 | 243900000
3 | 119.3 |  |  | Dung dịchHemolynac 5N | Dung dịchHemolynac 5N | Chai | 30 | HSX/NSX: Nihon Kohden Tomioka Corporation/ Nhật Bản Ký mã hiệu: T496 | 6000000 | 180000000
4 | 119.4 |  |  | Dung dịchCleanac | Dung dịchCleanac | Can | 40 | HSX/NSX: Nihon Kohden Tomioka Corporation/ Nhật Bản Ký mã hiệu: T438 | 3810000 | 152400000
5 | 119.5 |  |  | Dung dịchCleanac 3 | Dung dịchCleanac 3 | Can | 10 | HSX/NSX: Nihon Kohden Tomioka Corporation/ Nhật Bản Ký mã hiệu: T438D | 3810000 | 38100000
6 | 119.6 |  |  | Máu chuẩn 5DN | Máu chuẩn 5DN | Lọ | 12 | HSX/NSX Research and Diagnostic Systems, Inc. (R&D Systems, Inc.)/Mỹ Ký mã hiệu: 5DN06 | 3710000 | 44520000
7 | 119.7 |  |  | Máu Chuẩn 3DN | Máu Chuẩn 3DN | Lọ | 12 | HSX/NSX Research and Diagnostic Systems, Inc. (R&D Systems, Inc.)/Mỹ Ký mã hiệu: 3DN12 | 2500000 | 30000000
8 | 119.8 |  |  | Máu chuẩn 5DH | Máu chuẩn 5DH | Lọ | 12 | HSX/NSX Research and Diagnostic Systems, Inc. (R&D Systems, Inc.)/Mỹ Ký mã hiệu: 5DH6 | 3710000 | 44520000
9 | 119.9 |  |  | Máu Chuẩn 3DH | Máu Chuẩn 3DH | Lọ | 12 | HSX/NSX Research and Diagnostic Systems, Inc. (R&D Systems, Inc.)/Mỹ Ký mã hiệu: 3DH6 | 2500000 | 30000000
Tổng cộng: (Một tỉ, hai trăm ba mươi mốt triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) | [9 empty] | 1231440000